Акт

приемки работ и услуг по договору управления многоквартирным домом и оценки технического состояния многоквартирного дома.

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         «_____»______________201__г.

ЗАО Управляющая компания «ЭкоПолис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Шалай А.М.., действующего на основании Устава и ________________________________, в дальнейшем именуемый Собственник, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Исполнитель предоставил (выполнил), а Собственник принял (оценил) работы и услуги по договору управления многоквартирным домом по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, № __________, за период с «______» ______________ 201___г. по «____»______________201___г.

|  | Виды работ и услуг | Предъявляемые требования | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 1.1 | Наружные стены | Имеется аншлаг с указанием улицы и № дома, таблички с указанием № подъезда, и № квартир, доски объявления, таблички с указанием аварийных телефонов. |  |  |  |
|  |  | Цокольные окна (если имеются) оборудованы решетками, сетками от грызунов. |  |  |  |
|  |  | Нет разрушений кирпичной кладки стен и отделочного слоя |  |  |  |
|  |  | Приямки (если есть) оборудованы крышками/решетками |  |  |  |
|  |  | Неисправностей отмостки нет, чем обеспечена защита от увлажнения конструкций цоколя, фундамента, подвальных помещений атмосферными водами. |  |  |  |
| 1.2 | Входы в здание | Свободный подход к входным дверям и отсутствие захламленности входной группы. |  |  |  |
|  |  | Входная дверь снабжена доводчиком |  |  |  |
|  |  | Дверные замки и ручки закреплены и исправно работают |  |  |  |
|  |  | Над входами в подъезды имеются козырьки |  |  |  |
| 1.3 | Места общего пользования | Оконные рамы все в наличии, остеклены полностью |  |  |  |
|  |  | Оконная фурнитура в наличии, работает исправно |  |  |  |
|  |  | Перила, лестничные ограждения в исправном состоянии |  |  |  |
|  |  | Лестницы не захламлены |  |  |  |
|  |  | Отопление на лестничных клетках в рабочем состоянии |  |  |  |
| 1.4 | Крыша и чердачное помещение | Выходы на чердак и крышу оборудованы люками и дверями, имеют плотный притвор |  |  |  |
|  |  | Чердачное помещение очищенно от мусора |  |  |  |
|  |  | Запорные устройства на чердак и крышу в исправном состоянии |  |  |  |
|  |  | Слуховые окна оборудованы жалюзийными решетками и закрыты |  |  |  |
| 1.5 | Инженерное оборудование (ХГВ, канализация, вентиляция, газ) | Отсутствуют течи на системе ХГВ, канализации. |  |  |  |
|  |  | Система отопления в исправном состоянии |  |  |  |
|  |  | Запорная и регулирующая арматура на системах отопления, ХГВ, в исправном состоянии |  |  |  |
|  |  | Отсутствуют перебои в подаче ХГВ, теплоснабжения |  |  |  |
|  |  | Засоры канализации отсутствуют |  |  |  |
|  |  | Газовая система в исправном состоянии, работает без перебоев. |  |  |  |
| 1.6 | Системы электроснабжения | Уличное/подъездное/лестничных клеток освещение исправно, все осветительные приборы в наличии, перегоревшие лампы отсутствуют. |  |  |  |
| 1.7 | Выполнение заявок по всем видам работ | Заявки выполнены в срок с отметкой в журналах заявок |  |  |  |
| 2. Работы по уборке придомовой территории |
| 2.1 | Санитарное содержание придомовой территории в теплый период | Асфальтовое покрытие территории, грунты, зеленые насаждения, очищены от мусора (листвы) |  |  |  |
|  |  | Кошение/вывоз травы производится своевременно, поросль убрана |  |  |  |
|  |  | Отмостка вокруг здания чистая |  |  |  |
|  |  | Произведена поливка зеленых насаждений и асфальта |  |  |  |
| 3. Работы по уборке лестничных клеток |

| 3.1 | Уборка площадок этажей и лестничных маршей в подъездах | Площадки и марши чистые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие пыли на трубах и радиаторах, почтовых ящиках |  |  |  |
|  |  | Окна и подоконники чистые |  |  |  |
| 4. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция |

| 4.1 | Санитарная обработка | Дератизация произведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дезинсекция произведена |  |  |  |
|  |  | Дезинфекция произведена |  |  |  |
| 4.2. | Работа охранного предприятия | Устраивает ли качество работы охранного предприятия |  |  |  |

Общие замечания по содержанию общего имущества

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт удостоверяет, что указанные работы и услуги предоставлены (выполнены) Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества, приняты Собственником. По качеству и объему указанных работ и услуг Собственник претензий не имеет.

Собственник                                                                                                                                              Исполнитель

_____________________________ (____________________)                                                               ________________________________ (Шалай А.М.)